# 150 例每个标点平均误差

| 标点 | 样本数 | 平均误差 (mm) |
| --- | --- | --- |
| 11bgb | 148 | 0.441 |
| 11da | 148 | 0.606 |
| 11dc | 148 | 0.996 |
| 11lgb | 148 | 0.370 |
| 11m | 148 | 0.310 |
| 11ma | 148 | 0.446 |
| 11mc | 148 | 1.043 |
| 12bgb | 148 | 0.478 |
| 12da | 148 | 0.345 |
| 12dc | 148 | 0.700 |
| 12lgb | 147 | 0.459 |
| 12m | 148 | 0.291 |
| 12ma | 148 | 0.280 |
| 12mc | 148 | 0.694 |
| 13bgb | 147 | 0.506 |
| 13dc | 146 | 0.962 |
| 13lgb | 147 | 0.486 |
| 13m | 147 | 0.350 |
| 13mc | 147 | 0.750 |
| 14b | 146 | 0.792 |
| 14bgb | 146 | 0.811 |
| 14dc | 146 | 0.794 |
| 14dr | 146 | 0.678 |
| 14l | 146 | 0.642 |
| 14lgb | 146 | 0.759 |
| 14m | 146 | 0.555 |
| 14mc | 146 | 0.856 |
| 14mr | 146 | 0.730 |
| 15b | 144 | 0.548 |
| 15bgb | 144 | 0.702 |
| 15dc | 143 | 0.586 |
| 15dr | 144 | 0.499 |
| 15l | 144 | 0.686 |
| 15lgb | 144 | 0.762 |
| 15m | 144 | 0.402 |
| 15mc | 144 | 0.583 |
| 15mr | 144 | 0.540 |
| 16bg | 148 | 0.357 |
| 16bgb | 148 | 0.738 |
| 16db | 148 | 0.551 |
| 16dc | 148 | 0.580 |
| 16dl | 148 | 0.783 |
| 16dr | 148 | 0.468 |
| 16lgb | 148 | 0.615 |
| 16m | 148 | 0.513 |
| 16mb | 148 | 0.676 |
| 16mc | 148 | 0.603 |
| 16ml | 148 | 0.764 |
| 16mr | 148 | 0.535 |
| 17bg | 145 | 0.560 |
| 17bgb | 145 | 0.914 |
| 17db | 145 | 1.074 |
| 17dc | 138 | 0.945 |
| 17dl | 136 | 0.936 |
| 17dr | 140 | 0.662 |
| 17lgb | 145 | 0.921 |
| 17m | 145 | 0.601 |
| 17mb | 145 | 0.829 |
| 17mc | 145 | 0.719 |
| 17ml | 145 | 0.640 |
| 17mr | 145 | 0.825 |
| 21bgb | 147 | 0.472 |
| 21da | 148 | 0.479 |
| 21dc | 148 | 0.627 |
| 21lgb | 148 | 0.375 |
| 21m | 148 | 0.302 |
| 21ma | 148 | 0.370 |
| 21mc | 148 | 0.647 |
| 22bgb | 145 | 0.558 |
| 22da | 147 | 0.364 |
| 22dc | 147 | 0.572 |
| 22lgb | 146 | 0.566 |
| 22m | 148 | 0.357 |
| 22ma | 146 | 0.376 |
| 22mc | 147 | 0.505 |
| 23bgb | 147 | 0.560 |
| 23dc | 148 | 0.822 |
| 23lgb | 148 | 0.503 |
| 23m | 148 | 0.387 |
| 23mc | 148 | 0.670 |
| 24b | 148 | 0.413 |
| 24bgb | 148 | 0.420 |
| 24dc | 147 | 0.511 |
| 24dr | 148 | 0.729 |
| 24l | 148 | 0.377 |
| 24lgb | 148 | 0.411 |
| 24m | 148 | 0.256 |
| 24mc | 148 | 0.958 |
| 24mr | 148 | 0.456 |
| 25b | 148 | 0.508 |
| 25bgb | 148 | 0.556 |
| 25dc | 146 | 0.454 |
| 25dr | 147 | 0.620 |
| 25l | 148 | 0.556 |
| 25lgb | 147 | 0.562 |
| 25m | 148 | 0.326 |
| 25mc | 147 | 0.689 |
| 25mr | 148 | 0.405 |
| 26bg | 148 | 0.403 |
| 26bgb | 148 | 0.918 |
| 26db | 148 | 0.674 |
| 26dc | 148 | 0.572 |
| 26dl | 147 | 0.929 |
| 26dr | 148 | 0.569 |
| 26lgb | 148 | 0.617 |
| 26m | 148 | 0.392 |
| 26mb | 148 | 0.714 |
| 26mc | 148 | 0.544 |
| 26ml | 148 | 0.889 |
| 26mr | 148 | 0.532 |
| 27bg | 146 | 0.455 |
| 27bgb | 145 | 0.868 |
| 27db | 145 | 0.498 |
| 27dc | 136 | 0.718 |
| 27dl | 137 | 1.041 |
| 27dr | 139 | 0.691 |
| 27lgb | 143 | 0.843 |
| 27m | 145 | 0.376 |
| 27mb | 146 | 0.557 |
| 27mc | 146 | 0.555 |
| 27ml | 146 | 0.604 |
| 27mr | 146 | 0.526 |
| 31bgb | 147 | 0.393 |
| 31da | 147 | 0.747 |
| 31dc | 147 | 0.900 |
| 31lgb | 146 | 0.420 |
| 31m | 147 | 0.269 |
| 31ma | 147 | 0.771 |
| 31mc | 147 | 0.961 |
| 32bgb | 146 | 0.410 |
| 32da | 146 | 0.362 |
| 32dc | 145 | 0.606 |
| 32lgb | 146 | 0.474 |
| 32m | 146 | 0.289 |
| 32ma | 146 | 0.358 |
| 32mc | 145 | 0.565 |
| 33bgb | 148 | 0.432 |
| 33dc | 148 | 0.692 |
| 33lgb | 148 | 0.579 |
| 33m | 148 | 0.344 |
| 33mc | 148 | 0.536 |
| 34b | 147 | 0.361 |
| 34bgb | 147 | 0.487 |
| 34dc | 147 | 0.413 |
| 34dr | 147 | 0.336 |
| 34l | 147 | 0.409 |
| 34lgb | 147 | 0.466 |
| 34m | 147 | 0.550 |
| 34mc | 147 | 0.419 |
| 34mr | 147 | 0.392 |
| 35b | 146 | 0.388 |
| 35bgb | 146 | 0.428 |
| 35dc | 146 | 0.483 |
| 35dr | 146 | 0.381 |
| 35l | 146 | 0.406 |
| 35lgb | 146 | 0.472 |
| 35m | 146 | 0.366 |
| 35mc | 146 | 0.425 |
| 35mr | 146 | 0.410 |
| 36bg | 146 | 0.502 |
| 36bgb | 146 | 0.708 |
| 36db | 146 | 0.821 |
| 36dc | 146 | 0.540 |
| 36dl | 146 | 0.400 |
| 36dr | 146 | 0.463 |
| 36lgb | 146 | 0.489 |
| 36m | 146 | 0.438 |
| 36mb | 146 | 0.774 |
| 36mc | 146 | 0.483 |
| 36ml | 146 | 0.422 |
| 36mr | 146 | 0.438 |
| 37bg | 147 | 0.790 |
| 37bgb | 146 | 1.073 |
| 37db | 147 | 1.495 |
| 37dc | 133 | 1.398 |
| 37dl | 144 | 1.138 |
| 37dr | 142 | 1.292 |
| 37lgb | 143 | 0.822 |
| 37m | 147 | 0.739 |
| 37mb | 147 | 1.201 |
| 37mc | 146 | 0.865 |
| 37ml | 146 | 0.881 |
| 37mr | 147 | 0.723 |
| 41bgb | 147 | 0.413 |
| 41da | 147 | 0.421 |
| 41dc | 147 | 0.620 |
| 41lgb | 147 | 0.415 |
| 41m | 147 | 0.275 |
| 41ma | 147 | 0.414 |
| 41mc | 147 | 0.604 |
| 42bgb | 145 | 0.480 |
| 42da | 145 | 0.478 |
| 42dc | 145 | 0.545 |
| 42lgb | 144 | 0.532 |
| 42m | 145 | 0.331 |
| 42ma | 145 | 0.371 |
| 42mc | 144 | 0.621 |
| 43bgb | 148 | 0.418 |
| 43dc | 147 | 0.588 |
| 43lgb | 147 | 0.469 |
| 43m | 148 | 0.329 |
| 43mc | 148 | 0.529 |
| 44b | 148 | 0.347 |
| 44bgb | 148 | 0.443 |
| 44dc | 148 | 0.571 |
| 44dr | 148 | 0.396 |
| 44l | 148 | 0.323 |
| 44lgb | 146 | 0.603 |
| 44m | 148 | 0.449 |
| 44mc | 148 | 0.528 |
| 44mr | 148 | 0.424 |
| 45b | 146 | 0.323 |
| 45bgb | 146 | 0.399 |
| 45dc | 143 | 0.441 |
| 45dr | 144 | 0.263 |
| 45l | 146 | 0.314 |
| 45lgb | 146 | 0.489 |
| 45m | 146 | 0.361 |
| 45mc | 144 | 0.451 |
| 45mr | 145 | 0.376 |
| 46bg | 147 | 0.408 |
| 46bgb | 147 | 0.673 |
| 46db | 147 | 0.447 |
| 46dc | 146 | 0.497 |
| 46dl | 147 | 0.336 |
| 46dr | 146 | 0.547 |
| 46lgb | 147 | 0.505 |
| 46m | 147 | 0.360 |
| 46mb | 147 | 0.451 |
| 46mc | 146 | 0.350 |
| 46ml | 147 | 0.391 |
| 46mr | 146 | 0.338 |
| 47bg | 147 | 0.604 |
| 47bgb | 146 | 0.968 |
| 47db | 147 | 0.905 |
| 47dc | 131 | 1.436 |
| 47dl | 144 | 0.886 |
| 47dr | 137 | 1.396 |
| 47lgb | 144 | 0.692 |
| 47m | 147 | 0.608 |
| 47mb | 147 | 0.756 |
| 47mc | 146 | 0.685 |
| 47ml | 147 | 0.733 |
| 47mr | 147 | 0.628 |

## 缺失统计

预测缺失 105 条

真值缺失 265 条